# 燃油安全

安全使用汽油、柴油及其他燃油。

deeca.vic.gov.au

## 安全地使用燃油

汽油、柴油及其他燃油极易燃，如果处理不当，可能会对人身、财产和环境造成严重风险。

### 安全地储存燃油

请务必使用带有联合国（UN）认证标志的合规汽油或柴油容器储存燃油。WorkSafe 建议：在加油站加注的便携式容器容量不应超过 25 升。

将燃油储存在阴凉、通风-良好的地方，最好是独立的棚屋或车库中，严禁存放在室内。

如需了解有关如何安全地储存燃油的更多信息，请访问 WorkSafe 官方网站。

### 安全地运输燃油

如需为家庭用途（如割草机或发电机）运输燃油，必须使用符合标准的容器，并确保其密封、直立放置且已固定，以防倾倒或移动。

请勿在车辆乘客舱内运输燃油，并避免将容器长时间放置在高温或封闭空间内。

如需了解有关如何安全地运输燃油的更多信息，请访问 WorkSafe 官方网站。

### 安全地处理燃油

燃油不宜长期储存。随着时间的推移，燃油会变质，可能会变得不安全或不适合使用。

切勿将燃油倒入下水道、地面或家庭垃圾桶中。陈旧或变质的燃油应通过经批准的处置服务（例如“Detox Your Home”）安全地进行处置。

### 处理燃油时的个人安全

在通风良好-的地方处理燃油，并避免吸入燃油蒸气。

WorkSafe 建议：在加油或转移燃油时，按需佩戴适当的防护用品（如手套或护目镜），操作后将手彻底清洗干净。

如需了解有关如何安全地处理燃油的更多信息，请访问 WorkSafe 官方网站。

_______